Świdwin dn. 07.04.2016 r.

**ZP.272.7.2016**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Zamawiający:** Powiat Świdwiński

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ***„Modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. w obiektach będących własnością Powiatu Świdwińskiego”***

***Informuję, że w dniach 1, 4 kwietnia 2016 r. wpłynęły następujące pytania:***

1. Czy Zamawiający przewiduje przy wymianie grzejników (część 1, 2, i 3 zadania) prace budowlane tj. szpachlowanie, malowanie itp.? – jeżeli tak to proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych.
2. Proszę o zamieszczenie w SIWZ szczegółowego schematu połączeniowego pomiędzy podgrzewaczami nowoprojektowanymi, a istniejącymi (automatyka i hydraulika).
3. Czy Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót przed 01.07.2016 ( po tzw. Zakończeniu sezonu grzewczego)? – jeżeli tak to proszę o zmianę par. 2 pkt. 1 propozycji umowy.
4. W budynku Sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 2 w Świdwinie do wykonania jest instalacja c.w.u. Instalacja ta doprowadzona zostanie między innymi do urządzeń sanitarnych (ceramika), do których doprowadzona jest obecnie tylko woda zimna (podtynkowo). Czy oferent ma w swojej ofercie ująć wymianę armatury sanitarnej dostosowanej do poboru ciepłej i zimnej wody?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. W przypadku wymiany grzejników dla poszczególnych zadań sprawa wygląda następująco:
2. dla zadania nr 1 należy dodatkowo założyć 21 miejsc do szpachlowania oraz uzupełnienia powłok malarskich do 2 m2 na miejsce,
3. dla zadania nr 2 Użytkownik obiektu we własnym zakresie dokona stosownych prac związanych z uzupełnieniem ubytków po wymianie grzejników,
4. dla zadania nr 3 Zamawiający wraz z odpowiedziami zamieszcza uzupełniony przedmiar robót.
5. Rozwiązanie połączenia pomiędzy podgrzewaczami istniejącymi, a nowoprojektowanymi wraz z zapewnieniem sprawnej pracy systemu automatyki leży po stronie Wykonawcy i winno być ujęte w dokumentacji powykonawczej.
6. Zamawiający nie przewiduje rozpoczęcia robót przed 01.07.2016 r.
7. Pozycje 26 i 27 przedmiaru robót dot. instalacji sanitarnych obejmują wymianę armatury sanitarnej.

Wicestarosta Starosta

*Zdzisław Pawelec Mirosław Majka*