**PRZEGLĄDY BUDYNKÓW**

**( stanowiących własność Powiatu oraz Skarbu państwa)**

**DO WYKONANIA W 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa protokołu** | **Nr protokołu** | **z dnia** | **Data ostatniego przeglądu** | **okres** | **Objąć kontrolą**  **w 2023** |
| **Powiat Świdwiński**  **ul. Kołobrzeska 43 garaż murowany Świdwin** | | | | | | |
| 1. | Kontrola budowlana roczna | 1/1/2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 1 rok | tak |
| **ul. Kołobrzeska 43 garaż blaszany samochodu osobowego z wiatą Świdwin** | | | | | | |
| 1. | Kontrola budowlana roczna | 1/1/2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 1 rok | tak |
| **ul. Kołobrzeska 43 Budynek użyteczności publicznej Świdwin** | | | | | | |
| 1. | Protokół kontroli stanu konstrukcyjno – budowlanego | 1/2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 1 rok | tak |
| 2. | Protokół kontroli sprawności technicznej kotłowni gazowej | 1/1/2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 1 rok | tak |
| 3. | Protokół instalacji gazowej | 1/1/2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 1 rok | tak |
| 4. | Protokół kontroli przewodów kominowych | 1/2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |
| 5. | Przegląd techniczny roczny i pięcioletni wraz z badaniem ciśnienia i wydajności systemu gaśniczego wewnętrznych hydrantów p/poż. i węży gaśniczych i sprzętu podręcznego p/poż | 174/P1/05/2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 1 rok,  5 lat | Tak ( oba) |
| **ul. Drawska 32 garaż 7 boksowy Świdwin** | | | | | | |
| 1. | Protokół stanu konstrukcyjno- budowlanego | 1/1/2022 | 28.04.2022 | 28.04.2021 | 1 rok | tak |
| **ul. Drawska 32, budynek, przychodnia psychologiczno – pedagogiczna Świdwin** | | | | | | |
| 1. | Protokół stanu konstrukcyjno-budowlanego | 1/2022 | 27.04.2021 | 27.04.2022 | 1 rok | tak |
| 2. | Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | 2/2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |
| 3. | Przegląd techniczny roczny rewizji sprzętu podręcznego p/poż | 176/P1/05/2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 1 rok | tak |
| **ul. Drawska 38, budynek administracji publicznej – przychodnia lekarska, PIS, Świdwin** | | | | | | |
| 1. | Protokół stanu konstrukcyjno – budowlanego | 1/1/2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 1 rok | tak |
| 2. | Protokół sprawności technicznej kotłowni gazowej i przeglądu technicznego instalacji gazowej | 1/G/2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 1 rok | tak |
| 3. | Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | 3/2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |
| 4. | Przegląd techniczny roczny i pięcioletni wraz z badaniem ciśnienia i wydajności systemu gaśniczego wewnętrznych hydrantów p/poż i węży gaśniczych i sprzętu podręcznego p/poz | 174/P1/05/2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 1 rok,  5 lat | Tak ( oba) |
| **ul. Piwna 6, budynek użytkowy – biurowy w Połczynie Zdroju** | | | | | | |
| 1. | Protokół kontroli stanu technicznego | 1/1/2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 1 rok | tak |
| 2. | Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej i kotła gazowego | 1/G/2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 1 rok | tak |
| 3. | Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | 11.04.2022 | 4/2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |
| **Skarb Państwa**  **Budynek mieszkalny Cieszeniewo 35** | | | | | | |
| 2. | Protokół kontroli ( co najmniej raz na 1 rok) | 1/2022 | 24.04.2022 | 24.02.2022 | 1 rok | tak |
| 3. | Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | 5/2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |
| **Budynek mieszkalny Sławoborze ul. Kolejowa 18 (4 lokale)** | | | | | | |
| 1. | Protokół kontroli ( co najmniej raz na 1 rok) | 1/1/2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 1 rok | tak |
| 2. | Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | 6/2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |
| **ul. Połczyńska 18, budynek gospodarczy z pomieszczeniami gab. weterynarii, skład pasz, Świdwin** | | | | | | |
| 1. | Protokół kontroli budowlanej stanu technicznego | 1/1/22 | 26.04.2022 | 25.04.2022 | 1 rok | tak |
| 2. | Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | 7/2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |
| **lokal mieszkalny 1 Popielewo 35** | | | | | | |
| 1. | Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | 8/2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |
| **lokal mieszkalny 2 Nielep 45** | | | | | | |
| 1. | Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych | 9/2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 1 rok | tak |

Sporz. Celina Sierputowicz

06.04.2023r