Świdwin, 28.09.2016 r.

ZP.271.32.2016

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

W dniu 27.09.2016 r. wpłynęły następujące pytania:

Proszę o przesłanie dodatkowych informacji odnośnie zapytania ofertowego **„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji hal do praktycznej nauki zawodu przy ZSR CKP w Świdwinie - działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych”**:

1. zdjęć obu obiektów,
2. linku do google maps albo geoportalu ze wskazaniem obu działek,
3. czy oba obiekty posiadają przyłącze do mediów - jakie? (prąd/gaz/kanalizacja sanitarna/ woda) -
4. ewentualnie jakie przyłącza należy zaprojektować (jeżeli tak, to czy są wydane warunki przyłączy do sieci),
5. z jakiego rodzaju paliwa zasilane będą instalacje c.o. i cwu (gaz/paliwo stałe)?
6. co w przypadku, gdy okaże się, że w budynku Agromy przeznaczonym do przebudowy instalacje są pozakrywane (problem z ich zinwentaryzowaniem).

Odpowiedzi:

1. Zdjęcia zostały załączone do odpowiedzi.

2. Numery działek zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia stąd bez problemu można je znaleźć na geoportalu

3. Obiekt nie posiada przyłączy.

4. Należy zaprojektować następujące przyłącza: woda, prąd, kanalizacja, gaz. Nie ma wydanych warunków przyłączenia.

5. Instalacje C.O. oraz C.W.U. zasilane będą paliwem gazowym.

6. W obiekcie instalacje są widoczne nie będzie problemu z ich zinwentaryzowaniem