ZP.272.7.2016

Powiat Świdwiński

ul. Mieszka I 16

78-300 Świdwin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ), pn.

„Modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. w obiektach będących własnością Powiatu Świdwińskiego”

Zatwierdził:

Wicestarosta                              Starosta

Zdzisław Pawelec                   Mirosław Majka

Świdwin, 21.03.2016 r.

Spis treści

Część I

- Nazwa oraz adres zamawiającego

- Rodzaj oraz tryb udzielenia zamówienia

- Informacje o opublikowaniu ogłoszenia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

- Termin wykonania zamówienia, gwarancji

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

H.1 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

- Wyjaśnienie powiązań istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania ofertą

- Zamówienia uzupełniające, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

- Opis sposobu przygotowywania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Lista załączników

Część II

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie – nie dotyczy

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: zp@powiatswidwinski.pl

- Informacja dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych – nie dotyczy

- Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną – nie dotyczy

- informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

- informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot – nie dotyczy

  - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiającym jest:

Powiat Świdwiński 
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin,
tel. 94 365 03 01, fax 94 365 03 00

Adres www: www.powiatswidwinski.pl

E-mail: zp@powiatswidwinski.pl

- Jednostką prowadzącą postępowanie jest:

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

tel. 94 36 50 309, fax. 94 36 50 300

e-mail: zp@powiatswidwinski.pl

  - RODZAJ ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    - Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane (z  uwzględnieniem art. 2 pkt 8)

    - Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”,

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy,

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości  szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy.

  - INFORMACJE O OPUBLIKOWANIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane

    - W Biuletynie Zamówień Publicznych

    - W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Świdwińskiego: bip.powiatswidwinski.pl

    - W siedzibie Zamawiającego – na tablicy ogłoszeń

  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu: „Działania  infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty ”.

Nr projektu: KIK/48

Projekt jest współfinansowany w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

    - Przedmiotem zamówienia jest:

- Część nr 1 – Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. oraz c.w.u. w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 2 w Świdwinie obejmująca:

- Wydzielenie kotłowni poprzez podzielenie istniejącego pomieszczenia 
w budynku Sali

- Wykonanie instalacji doprowadzającej gaz do projektowanej kotłowni w celu zasilenia kotła

- Montaż dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy minimum 33 kW

- Wykonanie wentylacji kotłowni

- Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u.

- Montaż grzejników stalowych płytowych

Ze względu na nowy parkiet w Sali gimnastycznej Wykonawca wykonując roboty zabezpieczy odpowiednio parkiet przed uszkodzeniami.

- Część nr 2 – Rozbudowę instalacji kolektorów słonecznych wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Grunwaldzkiej 33 w Połczynie – Zdroju obejmującą:

- Rozbudowę istniejącej instalacji kolektorów słonecznych o dodatkowe 11 kolektorów zamontowanych na systemowej konstrukcji wsporczej 
z nachyleniem 450

- Wymianę istniejących grzejników żeliwnych na płytowe wraz z wymianą zaworów termostatycznych

W związku z tym, że w miejsce projektowanych kolektorów Zamawiający umieścił baterię ogniw fotowoltaicznych kolektory należy umieścić na innym dachu. Zmianie ulega jedynie miejsce posadowienia. Zamawiający uwzględnił w przedmiarach zwiększenie ilości rurociągu oraz izolacji pomiędzy kolektorami, a węzłem solarnym.

- Część nr 3 – Remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie istniejących grzejników w budynku głównym oraz administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Krzecku.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

    - Ze względu na to, że przewidziane do modernizacji obiekty są budynkami użyteczności publicznej po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do robót Wykonawca ustali z Użytkownikami poszczególnych obiektów harmonogram robót w celu sprawnej realizacji inwestycji.

    - Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązuje się do dostawy  i montażu TABLICY INFORMACYJNEJ o projekcie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

    - Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

    - Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne czyli użycie do wyceny i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał posiada parametry techniczne i fizyczne takie same jak materiały wskazane w dokumentacji projektowej.

    - Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie. Informacje kontaktowe ws. wizji lokalnej znajdują się w dziale J niniejszej specyfikacji.

    - Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii:

| 45.00.00.00-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45.30.00.00-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45.33.00.00-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45.33.30.00-0 45.33.24.00-7 | Roboty instalacyjne gazowe Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych |
| 45.31.00.00-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |

  - OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - każdy obiekt, na którym przeprowadzone zostaną roboty budowlane stanowi odrębną część

  - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJI

- Termin wykonania zamówienia dla każdej z części: Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 1 lipca 2016 r. oraz wykona przedmiot zamówienia w terminie do 1 września 2016 r. (ze względu na charakter obiektów przebieg realizacji inwestycji dla poszczególnych części zostanie uzgodniony z użytkownikami).

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji będącej jednym z kryteriów oceny ofert na okres, który mieści się w przedziale 24 – 60 miesięcy. Okres gwarancji należy podać 
w pkt. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

  - WARUNKI   UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji systemu ogrzewania o wartości min. 50 000 zł brutto.

Przez modernizację systemu ogrzewania należy rozumieć m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację kotłowni, wymianę grzejników, budowę lub rozbudowę instalacji kolektorów słonecznych. Warunek dotyczy wszystkich części na jakie Wykonawca zamierza złożyć ofertę.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują:

- przynajmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania budową w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – dotyczy części nr 1, 2, 3;

- przynajmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych – dotyczy części nr 1, 2;

- przynajmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – dotyczy części nr 1, 2.

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U .Nr 83, poz.578 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz.394).

Warunek zostanie uznany za spełniony także, gdy wykonawca dysponuje mniejszą liczbą tych osób, które łącznie posiadać będą uprawnienia, wymienione w tym punkcie – o ile jest to zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

- W przypadku ofert składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie warunków.

- Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków na podstawie załączonych dokumentów.

- Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.

  - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy PZP.

    - W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – według wzoru załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych  przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

H.1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ   WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,  Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

            - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik nr 3 do SIWZ)

            - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

            - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1 Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy załączyć wymagane dokumenty wymienione odrębnie dla każdego Wykonawcy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów stosownych dokumentów wymienionych w pkt 1-2.

5.  Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych danych ze stanem faktycznym.

  - WYJAŚNIENIE POWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

    - Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ww. informację należy złożyć na druku oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

    - Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w pkt 2 powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

    - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w pkt 2 powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

    - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

  - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,    A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                Z WYKONAWCAMI

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przesyłane pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.

  - Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego bip.powiatswidwinski.pl z zachowaniem zasad określonych, w art. 38 ust. 2 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Osoby uprawnione do kontaktu w zakresie procedury, opisu przedmiotu zamówienia oraz wizji lokalnej:

Łukasz Pugacz lub Justyna Małolepszy

tel. 94 36 50 309, fax. 0 94 36 50 300

e-mail: zp@powiatswidwinski.pl

    - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

            - Wadium

Zamawiający odstąpił od obowiązku wniesienia wadium.

    - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

    - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

    - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

            - WYMAGANIA I ZALECENIA OGÓLNE

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Wymaga się, aby oferta została zamieszczona w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na adres jednostki prowadzącej postępowania jak w pkt A.2, oraz będą posiadać oznaczenie:

Koperta wewnętrzna będzie opatrzona dodatkowo nazwą i adresem wykonawcy              w celu odesłania oferty w przypadku złożenia oferty po terminie.

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

- Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione                        do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - W przypadku gdy Wykonawcy oferta w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.) będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą:

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ.

  - W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania,

  - Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Zaleca się aby:

- oferta była trwale spięta.

- strony oferty były ponumerowane.

- Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

- Złożenie oferty wyraża stanowczą wolę wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

- Wykonawca wraz z ofertą składa informację, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku albo informację o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (zawartą we wzorze formularza oferty).

- ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY

        - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

        - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.

        - Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

        - Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

3.	ZAWARTOŚĆ OFERTY

- Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ

- Dokumenty wymienione w pkt. H  oraz pkt. H1  SIWZ w podanej kolejności

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2d. stanowiący załącznik nr 6

    - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć w terminie 11.04.2016 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Jednostki prowadzącej postępowanie.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2016 r. o godz. 10:10 w Sali posiedzeń (II piętro).

- Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Starosty Świdwińskiego.

    - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena podana w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego, którego dotyczy oferta.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę wynagrodzenia ryczałtowego, które nie będzie podlegało zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- Cena oferty musi być podana zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego w złotych polskich, z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.

- Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Cena oferty za zakres określony w ofercie Wykonawcy zostanie przyjęta, jako umowna.

    - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY , WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert:

CENA  – 90 %

OKRES GWARANCJI (24 – 60 miesięcy) – 10 %

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach dla danej części, której dotyczy oferta.

Dla kryterium ceny punkty będą obliczone według wzoru:

| An = | Cn Cb | x 90 |
| --- | --- | --- |

gdzie:

An – ilość punktów dla kryterium ceny

Cn – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych

Cb – wartość brutto oferty badanej

Dla kryterium okresu gwarancji punkty będą liczone według następujących przedziałów:

24 miesiące ≤ OG < 30 miesięcy – 0 pkt.

30 miesięcy ≤ OG < 36 miesięcy – 2 pkt.

Bn = 		      36 miesięcy ≤ OG < 42 miesięcy – 4 pkt.

42 miesięcy ≤ OG < 48 miesięcy – 6 pkt.

48 miesięcy ≤ OG < 54 miesięcy – 8 pkt.

54 miesięcy ≤ OG < 60 miesięcy – 10 pkt.

gdzie:

OG – okres gwarancji podany w ofercie badanej.

Ogólna ilość punktów (PO) dla oferty po uwzględnieniu kryteriów oceny ofert liczona będzie według następującego wzoru:

PO = An + Bn

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie spełnienie przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych w ustawie PZP i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 pkt.

    - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną – Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedłoży umowę spółki cywilnej. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.

- Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a  ustawy PZP może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- została złożona tylko jedna oferta;

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda wniesienia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia należytego, na sumę stanowiącą 10% zaoferowanego wynagrodzenia brutto w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Świdwinie nr:

85 1240 3682 1111 0000 4200 9696

Dokument przelewu należy opisać w następujący sposób:

Zabezpieczenie – ZP.272.7.2016

Modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. w obiektach będących własnością Powiatu Świdwińskiego

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w Dziale IV ustawy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH;

Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

1)  Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;

2) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

3) Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ( konieczność rozpoczęcia sezonu grzewczego )

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron pod rygorem nieważności.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej w trybie i na zasadach określonych w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 1 –   Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).

Załącznik nr 4 –  Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik nr 5 -   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 6 –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 –  Projekt Umowy

Załącznik nr 8 – Wzór tablicy informacyjnej

Załącznik nr 9 –  Dokumentacja projektowa.

Część II

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej – Nie dotyczy

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie – Nie dotyczy

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną zp@powiatswidwinski.pl

- Informacja dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych – Nie dotyczy

- Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną – Nie dotyczy

    - informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

    - wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

    - informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot – Nie dotyczy

# Text boxes

OFERTA

Przetarg nieograniczony pn.:

„Modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. w obiektach będących własnością Powiatu Świdwińskiego”

Nie otwierać przed 11.04.2016r. godz. 10:10

numer sprawy ZP.272.7.2016