Świdwin, dnia 18.02.2019 r.

ZP.272.5.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku szpitala w Połczynie – Zdroju”

Informuję, że dnia 15.02.2019 r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1: W nawiązaniu do umieszczonego na stronie BIP Powiatu Świdwińskiego ogłoszenia: „Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku szpitala                 w Połczynie – Zdroju” zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu wykonawczego dla w/w zadania, w szczególności profili kanalizacji deszczowej oraz operatu geologicznego obrazującego poziom wód gruntowych na obszarze objętym inwestycją.

Odpowiedź 1: Z uwagi na prosty charakter robót będących przedmiotem zamówienia operat geologiczny nie był sporządzony. Rysunki obrazujące profil instalacji zostaną umieszczone         na stronie.

ZATWIERDZIŁ

STAROSTA

Mirosław Majka

Sporz.: J. Małolepszy