ZP.271.13.2026

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – SPRZĘT DO ZWALCZANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

| L.p. | Asortyment | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Suma brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termowentylator Moc maksymalna: ok. 1500W Zdolność ogrzania pomieszczenia: do 20 m2 Uchwyt do przenoszenia: tak Wbudowany wentylator: tak Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa: tak Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz |  | 14 sztuk |  |
| 2 | Nagrzewnice średniej mocy Moc grzewcza: minimum od 3 do 4 kW Minimalna moc grzewcza: ok. 1,65 kW Przepływ powietrza: od 250 do 300 m3/h Wydajność: minimum 10 000 Btu/h Napięcie: 230V 1-fazowe Częstotliwość napięcia: 50 Hz Regulacja termostatem: tak Stopień ochrony: IP24 Uchwyt do przenoszenia: tak |  | 10 sztuk |  |
| 3 | Nagrzewnice dużej mocy Moc grzewcza: minimum od 20 do 24 kW Minimalna moc grzewcza: 11 kW Przepływ powietrza: od 2200 do 2500 m3/h Wydajność: minimum 75 000 Btu/h Napięcie: 400V 3-fazowe Częstotliwość napięcia: 50 Hz Regulacja termostatem: tak Stopień ochrony: IP24 Uchwyt do przenoszenia: tak |  | 4 sztuki |  |
| 4 | Worki przeciwpowodziowe Wymiar: 50x80 cm Materiał: polipropylen (PP) Wysoka odporność na rozerwanie i przetarcia |  | 3200 sztuk |  |
| 5 | Pilarki spalinowe Moc: ok. 6,4 kW / 8,7 KM Długość prowadnicy: ok. 90 cm Zawór dekompresyjny: tak System antywibracyjny: tak Ciężar: maksymalnie 10 kg |  | 2 sztuki |  |
| 6 | Agregat prądotwórczy Moc znamionowa: ok. 8,6 kW Moc maksymalna: ok. 9,5 kW Napięcie: 230V Częstotliwość: 50 Hz Chłodzenie: powietrze Klasa izolacji prądnicy H Stopień ochrony prądnicy IP 23 AVR: tak Zbiornik paliwa: minimum 50 litrów |  | 1 sztuka |  |
| 7 | Workownica (Napełniacz do worków) Urządzenie przeznaczone do napełniania worków substancjami sypkimi w akcji przeciwpowodziowej. Pojemność łyżki: ok. 20 kg Dostosowana do worków wszystkich rozmiarów |  | 1 sztuka |  |
| 8 | Pompa szlamowa Wydajność: ok. 2400 l/min Wysokość podnoszenia wody: ok. 34 m Maksymalna średnica zanieczyszczeń: ok. 33 mm Waga: maksymalnie 100 kg Maksymalna głębokość ssania: 8 metrów Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB |  | 2 sztuki |  |
| 9 | Maszt oświetleniowy 3 x 50W Napięcie: 230V Częstotliwość: 50Hz Strumień świetlny: minimum 13 000 lumenów Pobór mocy: 3 x 50 W Stopień ochrony: IP54 Waga: maksymalnie 10 kg Długość przewodu zasilającego: minimum 10 m Temperatura pracy: -20o +40o |  | 3 sztuki |  |
| 10 | Agregat prądotwórczy Moc znamionowa: ok. 5,6 kW Moc maksymalna: ok. 6,2 kW Napięcie: 230V Częstotliwość: 50 Hz Rozruch: manualny i rozrusznik AVR: tak Pojemność zbiornika paliwa: ok. 45 l Ciężar: maksymalnie 100 kg Stopień ochrony: IP23 |  | 2 sztuki |  |
| 11 | Węże ssawne (2,5 m długości) Przyłącze: łączniki 110 Grubość ścianki: ok. 7,6 mm Podciśnienie: do 0,080 MPa Ciśnienie próbne: ok. 0,4 MPa Długość: 2500 mm Ciężar węża: ok. 10,5 kg Temperatura pracy: od -20oC do +60oC |  | 3 sztuki |  |
| 12 | Węże ssawne (1,6 m długości) Przyłącze: łączniki 110 Grubość ścianki: ok. 7,6 mm Podciśnienie: do 0,080 MPa Ciśnienie próbne: ok. 0,4 MPa Długość: 1600 mm Ciężar węża: ok. 8,2 kg Temperatura pracy: od -20oC do +60oC |  | 3 sztuki |  |
| 13 | Węże tłoczne (20 m długości) Średnica wewnętrzna: 110 mm Długość: 20 m Maksymalne ciśnienie robocze: ok. 1,2 MPa Ciśnienie rozrywające: ok. 5 MPa Oplot: 100% przędza poliestrowa Odporność na niskie temperatury: od -40oC Świadectwo dopuszczenia CNBOP: tak |  | 4 sztuki |  |
| 14 | # Kanistry na paliwo # kolor – zielony # pojemność – 20L # uchwyt do wygodnego przenoszenia # zamknięcie z zabezpieczeniem i uszczelką |  | 10 sztuk |  |

CZĘŚĆ 2 – REGAŁY MAGAZYNOWE

| L.p. | # Asortyment | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Suma brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Regały magazynowe # Wysokość minimalna: ok. 240 cm # Wysokość maksymalna: ok. 250 cm # Głębokość: ok. 80 cm # Szerokość: ok. 140 cm # Nośność na półkę: minimum 300 kg # Nośność całego regału: minimum 2000 kg |  | 5 sztuk |  |

CZĘŚĆ 3 – DRON Z KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ I GŁOŚNIKIEM

| L.p. | Asortyment | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Suma brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dron z kamerą termowizyjną Komunikacja: Wi-Fi, 2.4 GHz; Wi-Fi, 5 GHz; Bluetooth Nawigacja: GLONASS, GPS, GALILEO, BeiDou, Sterowanie: Kontroler Prędkość maksymalna: ok. 68,4 km/h Prędkość wznoszenia: ok. 8 m/s Prędkość opadania: ok. 6 m/s Zasięg: ok. 8000 m Tryby pracy: Hyperlapse, Sport, Nocny Photo Burst Bateria: ok. 4230 mAh, Li-Polymer Czas pracy: Do 36 min Matryca: 1/2" CMOS Przysłona: f/2.8 Kąt widzenia kamery: ok. 84° Stabilizacja kamery: 3-osiowy gimbal Rozdzielczość wideo: 4K, 2160p, do 30 fps; FullHD, 1080p, do 30 fps Kodowanie wideo: H.264, MPEG-4 Rozdzielczość zdjęć: ok. 8000 x 6000 Obsługa kart pamięci: microSD Czujniki: Akcelerometr, Barometr. Czujniki wizyjne, Magnetometr, Wysokościomierz, Żyroskop, Czujnik podczerwieni Dodatkowe informacje: Automatyczny start, Automatyczne lądowanie, Inteligentne tryby: Lot po wyznaczonej trasie, System unikania przeszkód, Funkcja powrotu do domu, Transmisja strumieniowa zdjęć i wideo synchronizowana w czasie rzeczywistym, Przechowywanie filmów/zdjęć na zdalnym urządzeniu lub na USB, Awaryjne wyłączenie silników, Reflektory punktowe LED o wysokiej intensywności świecenia, Oświetelnie LED, Automatyczna kalibracja, Silniki bezszczotkowe, Składane ramiona, Zabezpieczenie przed awarią silnika / utratą śmigła, Real Time FPV, WBUDOWANA KAMERA TERMOWIZYJNA, Reflektory, Odporność na wiatr do 12 m/s Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Akumulator - 2 szt., Śmigła - 2 szt., Aparatura sterująca, Walizka, Karta Micro SD min. 128 GB, Kabel USB-C - 2 szt., Osłona kamery, Klucz imbusowy, Ładowarka sieciowa USB-C Dodatkowe akcesoria: głośnik do drona, o następujących parametrach: Interfejs: USB-C, Moc znamionowa: min. 3 W, Maks. głośność: 110 dB przy 1 m; Efektywna odległość nadawania: 100 m przy 70 dB; Szybkość transmisji: 16 Kb/s/32 Kb/s; Temperatura robocza: -10° do 40° C (14° do 104° F) Ochrona serwisowa na 1 rok obejmująca: Wymianę bądź naprawę w przypadku kolizji, upadku, upuszczenia, uszkodzenia spowodowanego błędem operatora. Wymianę drona na nowy lub równoważny nowemu, w przypadku zwrócenia wraku drona na skutek utopienia. Możliwość zakupu nowego drona po atrakcyjnej cenie w przypadku utarty drona w skutek porwania przez wiatr, zagubienia, utknięcia bez możliwości uzyskania |  | 1 sztuka |  |