Świdwin, 14.03.2025 r.

**ZP.271.5.2025**

**Zapytanie ofertowe**

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

**Powiat Świdwiński –**

**ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin**

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zmówienia pn.

***„Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji OZE”***

 ZATWIERDZIŁ

Świdwin, marzec 2025 r.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie przeglądu – oceny stanu technicznego, przeprowadzenie konserwacji oraz sporządzenie raportu z wnioskami, zaleceniami i wstępnym szacunkiem kosztów potencjalnej naprawy instalacji OZE należących do Powiatu Świdwińskiego.

**Do wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest posiadanie uprawnień w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych (uprawnienia typu D) oraz odpowiednie uprawnienia chłodnicze, uprawnienia F-gazowe.**

1. **Instalacje fotowoltaiczne**
	1. Zakres przeglądu:
* ocena stanu technicznego poszczególnym elementów instalacji (panele PV, falownik, okablowanie i złączki) pod kątem występowania: uszkodzeń, hotspotów, korozji, zastoin wody, brakujących elementów, itp.
* ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczej i mocowania instalacji
	1. Zakres konserwacji:
* czyszczenie paneli PV

Lista instalacji fotowoltaicznych:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Ilość paneli | Moc instalacji | Falownik  | Rok wykonania |
| 1. | Przychodnia ZdrowiaUl. Drawska 38, 78-300 Świdwin | 46 szt.S-Energy SM-250PC8 | 11,5 kWp | Huawei Sun2000  | 2015 |
| 2. | Starostwo Powiatowe w ŚwidwinieUl. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin | 23 szt.Winaico WST-250P6 | 5,75 kWp | Sunny Tripower 5000TL-20 | 2015 |
| 3. | Starostwo Powiatowe w ŚwidwinieUl. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin | 45 szt. Q.PLUS BFR-G4.1 285 | 12,83 kWp | Fronius Symo 12.5-3-M | 2018 |
| 4. | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin | 144 szt.S-Energy SM-250PC8 | 36,00 kWp | Huawei Sun200 11 kW | 2015 |
| 5.  | Zespół Szkół w ŚwidwinieUl. Kościuszki 28, 78-300 Świdwin | 68 szt.IBC PolySol 255VM | 17,34 kWp | GROWATT 18000UE | 2015 |
| 6. | Centrum Placówek Opiekuńczo- WychowawczychUl. Wojska Polskiego 27, 78-300 Świdwin  | 42 szt. Q.PLUS BFR-G4.1 285 | 11,97 kWp | Fronius Symo 10.0-3-M | 2018 |
| 7. | Powiatowy Zarząd DrógUl. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin | 147 szt.Winaico WST-250P6 | 36,75 kWp | 2 x Sunny Tripower 15000 TL | 2015 |
| 8.  | Zespół Szkół w Połczynie- ZdrojuUl. Staszica 6, 78-320 Połczyn- Zdrój | 118 szt.S-Energy SM-250PC837 szt.KENSOL KS395M-SH | 44,11 kWp | AAB TRIO 27,6TL +FOXES T12 G3 | 2015/2023 |
| 9. | Zespól Placówek Oświatowych – Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie- ZdrojuUl. Grunwaldzka 33, 78-300 Świdwin | 66 szt.S-Energy SM-250PC8 | 16,50 kWp | Huawei Sun2000  |  |
| 10. | Zespół Placówek specjalnych w SławoborzuUl. Lelińska 3, 78-314 Sławoborze | 30 szt.EXE Solar A-EXP 285/156-60 | 8,55 kWp | Fronius Symo 10.0-3-M | 2019 |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w ModrzewcuModrzewiec 8, 78-331 Rąbino | 49 szt. Q.PLUS BFR-G4.1 285 | 13,97 kWp | Fronius Symo 12.5-3-M | 2019 |

Instalacje fotowoltaiczne znajdują się na dachach budynku wymienionych powyżej.

**II. Instalacje solarne**

* 1. Zakres przeglądu:
* ocena stanu technicznego poszczególnym elementów instalacji (kolektory, rury, izolacja, bufory) pod kątem występowania: uszkodzeń, korozji, zastoin wody, brakujących elementów, itp.
* ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczej i mocowania instalacji
	1. Zakres konserwacji:
* czyszczenie kolektorów
* kontrola płynu solarnego oraz w razie potrzeby jego uzupełnienie lub wymiana

Lista instalacji fotowoltaicznych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Ilość kolektorów | Bufor | Rok wykonania |
| 1. | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin | 30 szt.Viessmann Vitosol 200-F  | AC PRIM PSN 3000 | 2013 |
| 2. | Centrum Placówek Opiekuńczo- WychowawczychUl. Wojska Polskiego 27, 78-300 Świdwin  | 9 szt.Viessmann Vitosol 200-F | Vitocell V-1000 | 2013 |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej w ModrzewcuModrzewiec 8, 78-331 Rąbino | 30 szt.Viessmann Vitosol 200-F | 3x AC PRIM PSN 3000 | 2012 |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej w KrzeckuKrzecko 5, 78-314 Sławoborze | 20 szt.Viessmann Vitosol 100-S | 2x Vitocell V-1000 | 2012 |

Kolektory słoneczne zlokalizowane na dachach powyższych budynków.

**III. Pompy ciepła**

* 1. Zakres przeglądu:
* ocena stanu technicznego poszczególnym elementów instalacji pompy ciepła – układu górnego i dolnego źródła pompy ciepła, obiegu chłodniczego, automatyki oraz poprawności nastawień, parownika, wentylatora, odpływu kondensatu, przyłączy elektrycznych, gumowych stopek mocujących, szczelności obiegu czynnika chłodniczego, sprawdzenie stanu filtrów,
	1. Zakres konserwacji:
* czyszczenie wentylatora, parownika
* sprawdzenie i uzupełnienie czynnika chłodniczego

Lista zainstalowanych pomp ciepła:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Rodzaj pompy ciepła | Model | Rok wykonania |
| 1. | Zespół Szkół w Połczynie- ZdrojuUl. Staszica 6, 78-320 Połczyn- Zdrój | Powietrze/woda  | Viessmann Vitocal 350-A | 2012 |
| 2. | Powiatowy Zarząd DrógUl. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin | Powietrze/woda | Viessmann Vitocal 300-A | 2015 |
| 3. | Zespół Szkół w ŚwidwinieUl. Kościuszki 28, 78-300 Świdwin | Powietrze/woda | Viessmann Vitocal 161-A (2 szt.) | 2015 |

1. **Rodzaj zamówienia:** usługi
2. **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

71356100-9 Usługi kontroli technicznej

1. **Termin realizacji zamówienia**

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2025 r.

1. **Kryteria ocen oferty**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

1. Cena –100%,

**Cena-** oznacza sumę zaoferowanych cen za wszystkie usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia, wykazane w pkt. 1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

* **Dla kryterium A oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **An =** | CminCb | **x 100**  |

**An-** suma punktów uzyskanych przez wykonawcę

**Cmin**- cena minimalna spośród złożonych ofert

**Cb** - cena zaproponowana przez wykonawcę

1. **Termin związania z ofertą:** 14 dni
2. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
3. Oferty w formie skanów (Załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres: zp@powiatswidwinski.pl
4. Termin składania ofert upływa dnia **28.03.2025** r. o godz. 09:00
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu **28.03.2025** r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wynikach postępowania.
7. Osoba uprawniona do kontaktu:

**W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:**

Janusz Helwig

 tel. 94 365 03 09 fax. 94 365 03 30

 e-mail: zp@powiatswidwinski.pl

**W zakresie procedury zamówienia publicznego:**

Justyna Mlak / Janusz Helwig

 tel. 94 365 03 09 fax. 94 365 03 30

 e-mail: zp@powiatswidwinski.pl

* W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
* Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
* Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę

1. **Określenie warunków zmian umowy**

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. **Informacje o formalnościach:**
	1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.
	2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
	3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
	4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
2. **Klauzula informacyjna wynikająca z RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ***Powiat Świdwiński –******Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin;***
2. inspektorem ochrony danych osobowych w *Starostwie Powiatowym* jest ***abi@powiatswidwiński.pl******, tel. 94 36 50 327;***
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ***ZP.271.5.2025 pn.:*** ***„Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji OZE”.*** Do postępowanie nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz.1320 z późn. zm.),
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz.1320 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Sporz. J. Helwig